附件

河东区2018年供热燃气锅炉低氮

改造单位名单

| 序号 | 企业名称 | 台数 | 企业地址 | 锅炉规模（蒸吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市国丰供热中心（萦东站） | 3 | 萦东小区内 | 55 |
| 2 | 天津市国丰供热中心（中山门站） | 3 | 龙潭路22号 | 80 |
| 3 | 天津市国丰供热中心（大王庄站） | 3 | 北长路13号 | 120 |
| 4 | 天津市国丰供热中心（翠阜站） | 3 | 顺航路上 | 150 |
| 5 | 天津市热力有限公司嘉里中心供热站 | 18 | 河东区六纬路238号负三层 | 18 |
| 6 | 天津市安居工程办公室丽苑供热站 | 3 | 河东区祁连路与龙山道交口 | 240 |
| 7 | 天津市河东区房管供热服务中心和平村锅炉房 | 2 | 和平村盛华园2号楼后 | 40 |
| 以上锅炉列入2018年锅炉低氮改造任务，共计35台，703蒸吨。 |  |  |  |  |